## Plan1
LABORATÓRIOS DE PESQUISA
Núcleos/ Programas | Sigla/ Nome do laboratório | Localização |  |  | Objetivo do Laboratório | Principais equipamentos | Agencia de Fomento dos Equipamentos | Projetos em andamentos | Projetos concluídos | Contatos
|  | Campus | Prédio | Sala | [5 empty] | Coordenador | E-mail | Telefone
Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado e Doutorado) | Laboratório de Física e Água do Solo | Cauamé | POSAGRO |  | Estudo das relações solo água planta e planejamento de irrigação | Estufa de Circulação Forçada; Autoclave; balança de precisão; Geladeira; Secadora de ar comprimido | Editais Pro - Equipamentos CAPES & Editais CT - Infra FINEP | Aplicação de técnicas biotecnológicas e melhoramento de fruteiras nativas da Amazônia e avaliação do seu potencial funcional e de produção de alimentos. | Micro propagação vegetativa de abacaxi e banana para o avanço produtivo de fruteiras tropicais na região norte do Brasil, visando o fortalecimento do programa de Pós-Graduação em Agronomia - UFRR/Embrapa Roraima | Dr. Wellington Farias Araújo | wellington.araujo@ufrr.br | 3627-2903
| Laboratório de Química e Fertilidade do solo | Cauamé | POSAGRO |  | Estudo propriedades químicas do solo, adubação e nutrição de plantas e | Geladeiras; balanças | Editais Pro - Equipamento CAPES | Produtividade e Qualidade de Raízes de Mandioca em Função das doses de Potássio e épocas de colheita na Savana de Roraima; Produtividade bioquímica de solos de floresta, savana e áreas de transição convertido para pastagem na Amazônia; Componentes de Produção e crescimento de Mandioca em função de doses de N em cobertura em áreas de primeiro ano no cerrado de Roraima; Qualidade Físico-hídirca dos dos solos savana e floresta convertidos em pastagem no Estado de Roraima; Doses de N em cobertura nas características agronômicas e no teor de ácido cianídrico da mandioca cultivadas na Savana de Roraima. |  | Dr.ª Sandra Cátia Pereira Uchoa | sandra.uchoa@ufrr.br | 3627-2903
| Laboratório de Mineralogia | Cauamé | POSAGRO |  | Apresentar aos estudantes das ciências agrárias informações sobre os solos de Roraima. | Estufa de circulação forçada; balança de precisão; computadores; | Editais Pro - Equipamento CAPES | Atributos químicos de Argissolo Amarelo sob floresta e savana naturais e cultivadas com pastagem; Qualidade Físico-hídrica dos solos sob savana e floresta quando convertida em pastagem no Estado de Roraima; Qualidade Física e Química em Solos de Roraima; Museu de Solos de Roraima. | ATRIBUTOS QUÍMICOS DE UM ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO SOB FLORESTA NATIVA E DIFERENTES USOS NO ESTADO DE RORAIMA, NORTE DA AMAZÔNIA | Dr. José Frutuoso do Vale Júnior | valejr51@gmail.com | 3627-2903
| Laboratório de Proteção de Plantas | Cauamé | POSAGRO |  | Realização de estudos entomológicos e controle de paragas | Microscópio; balanças; geladeiras; estufa de circulação forçada; computadores; impressora; câmara de germinação; mesas e armários | Editais Pro - Equipamentos CAPES & Editais CT - Infra FINEP | Levantamento e distribuição das espécies de formigas cortadeiras em agrossistemas de Roraima; Monitoramento dos insetos e avaliação da qualidade de grãos de arroz em unidade armazenadora e beneficiadora, no município de Boa Vista RR. | Avaliação da atividade inseticida de extratos de vegetais no controle do pulgão preto. | Dr. Antônio César Silva Lima | ant.cesar@uol.com.br | 3627-2903
| Laboratório de Fitopatologia | Cauamé | POSAGRO |  | Realizar estudos de controle de doênças de plantas | capela; câmera de germinação de micro-organismo; estufas de circulação forçada; agitadores; vidrarias; autoclave; reagentes; centrífugas; microscópios; forno micro-ondas; lupas eletrônicas. | Editais Pro - Equipamentos CAPES & Editais CT - Infra FINEP | Doenças fúngicas da videira em regiões tropicais: condições de ocorrência e estratégias alternativas de controle (Embrapa – Macroprograma | Mecanismos de controle da murcha-de-esclerócio e promoção de crescimento mediados por rizobactérias pré-selecionadas | Dr. Bernardo H. Vieira/Jefferson Fernandes | bernardo.halfeld@embrapa.br | 3627-2903
| Laboratório de Fertilidade do Solo | Cauamé | POSAGRO |  | Analisar física e quimicamente os solo para fins de uso agrícola | PH-metro; geladeira; balança de precisão; espectrofotômetro de absorção atômica; cromatógrafo; computador; fotômetro de chama; armários; vidrarias; reagentes; capela; destilador. | Editais Pro - Equipamentos CAPES & Editais CT - Infra FINEP |  | EFEITO DE DOSES DE PÓ-DE-ROCHA COM DIFERENTES GRANULOMETRIAS NA COMPOSIÇÃO DE SUBSTRATOS PARA O DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE FRUTEIRAS NATIVAS DA AMAZÔNIA | Valdinar Ferreira Melo | valdinar@yahoo.com.br | 3627-2903
| Laboratório de Física e Manejo do Solo | Cauamé | POSAGRO |  | Estudar as técnicas de melhor uso e conservação do solo | Mufla; PH-metro; reagentes; vidrarias; estufas; centrífugas; agitador; armários | Editais Pro - Equipamentos CAPES | Avaliação das áreas da Micro bacia do Rio Trairão PA Tepequém: processos de alteração dos componentes da paisagem do meio físico, químico e biológico sobre a diversidade biológica dos ecossistemas sob pressão antrópica; áreas de terras alteradas nos ambientes de floresta no estado de Roraima: avaliação dos níveis de alteração, diversidade biológica, alterações físicas e químicas do solo, alternativas de uso da terra e valorização das fruteiras nativas; Perdas de solo, água e nutrientes, por erosão hídrica em cultivo de Brachiaria Brizanthan , soja, milho e cobertura natural em ambiente de savana do norte da Amazônia; Eficiência de extrato de fósforo para solos de regiões tropicais úmida e semiárida do Brasil; Indicadores de qualidade física, química e biológica do solo em sistema de cultivo em ambiente de savana.2 -PERDA DE SOLO, ÁGUA E NUTRIENTES POR EROSÃO HÍDRICA EM CULTIVO DE Brachiaria brizantha, SOJA, MILHO E COBERTURA NATURAL EM AMBIENTE DE SAVANA DO NORTE DA AMAZÔNIA |  | Valdinar Ferreira Melo | valdinar@yahoo.com.br | 3627-2903
| Laboratório de Informática | Cauamé | POSAGRO |  | Proporcionar aos estudantes um espaço de estudo e pesquisa | Computadores; | Editais Pro - Equipamentos CAPES |  |  | Valdinar Ferreira Melo | valdinar@yahoo.com.br | 3627-2903
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional da Amazônia (PPGDRA) | Laboratório de informática | Paricarana | NECAR |  | Disponibilizar computadores para pesquisa dos Discentes e Docentes do Programa | computadores e impressoras |  |  |  | CARLOS ALBERTO MARINHO CIRINO | ppgdra@ufrr.br | 3623-3180
Núcleo de Estudos do Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Sustentável (NEEDS) | Laboratório de Informática do NEEDS | Pacaraina | NEEDS | 2 | Proporcionar treinamento e utilização de softwares específicos para análise estatística de dados, plano de negócios e aulas de estatística e matemática financeira. | 20 computadores desktop com conexão à internet e nobreaks. |  | Projeto EmpreendeRR (Empreende Roraima) de Educação Empreendedora em parceria com o SEBRAE. | N/A | Prof. Dr. Gelso Pedrosi Filho | gpedrosifilho@hotmail.com / gelso.pedrosifilho@ufrr.br | 3621-3173
Núcleo Amazônico de Pesquisa em Relações Internacionais (NAPRI) | Laboratório de História das Relações Internacionais | Paricarana | NAPRI | a definir | Aprofundar conteúdos e reflexões das disciplinas de História das Relações 1 e2, verticalizando temas. | Aguardadno compra de equipamento de microfilmagem (Leitora Copiadora Digital de Microfilmes) |  | Bacia do Rio Amazonas e história das relações internacionais do Brasil; silêncio do pirara; história das relações internacionais da Pan-amazônia |  | Américo Alves de Lyra Junior | americodelyra@uol.com.br | 3624-9050
Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras (NUCELE) | NUCELE | Paricarana | NUCELE | MULTIMÍDIA | Desenvolver e aperfeiçoar atividades de ensino/aprendizagem via AVA | Desktop completo mais nobreak (totalizando 18 unidades) *é necessário mobiliário para alocar os devidos equipamentos |  | Ensino/aprendizagem em Língua Estrangeira via AVA | Não concluído, em andamento | Profª Drª Maria Helena Valentim Duca Oyama | mhoy1@hotmail.com | 3621-3124
Programa de Pós-graduação em Física (PPGFIS) | Laboratório de Difratometria de Raios X | Paricarana | Bloco III | Laboratórios de Difratometria de Raios X | Estudo de Solos e Sedimentos de Roraima | Aqui possuímos o Difratômetro Shimadzu XRD-6000, com anodo de cobre, equipado com um goniômetro vertical, para a identificação de materiais cristalinos através do método do pó por difratometria de raios X. | Ministério de Ciência e Tecnologia | Entender as reservas minerais é conhecimento necessário para estudos das potencialidades tecnológicas de uma região. No Estado de Roraima, esse tipo de estudo ainda é bastante incipiente. Contudo, há fortes indícios de minerais com potencial tecnológico, como os óxidos de ferro de regiões tropicais. | Não concluído, em andamento | Prof Dr Roberto Câmara de Araújo | Roberto Câmara de Araújo <camararc@gmail.com> | 3621-3139
| Laboratório de Análise Termomagnética | Paricarana | NPPGCT | Laboratório de Análise Termomagnética | Análise de propriedades térmicas e magnéticas de materiais | O Analisador Termomagnético - ATM | Editais Pro - Equipamento CAPES | O Analisador Termomagnético - ATM permite medir a temperatura de Curie em amostras magnéticas. O arranjo é composto de solenóides com fios de constantan, a bobina primária, que produz a indução, e a bobina secundária, em que há indução; um sistema eletrônico de processamento de sinais de baixa amplitude; um sistema para leitura de temperaturas; um sistema de aquecimento, que inclui refrigeração por água e ventilação com fluxo de argônio; e uma interface analógico/digital de aquisição e análise de dados. | Não concluído, em andamento | Prof Dr Cássio Sanguini Sérgio | Cassio Sergio <cassiofisica@gmail.com> | 3621-3139
| Laboratório de Plasma e Espectroscopia Atômica | Paricarana | NPPGCT | LaPEA (Sala 06) | Preencher lacunas de informação na área de plasma básico e técnológico, além de formar estudantes de graduação (dos cursos de física, engenharia e química) e pós-graduação na área de física dos plasmas. | Fonte de plasma um laser é um Nd-Yag da Quantel modelo BRILB/IR-10 - Brilliant B, 10Hz de 1064nm e seus quatro harmônicos (532, 355, 266, 213 nm). A energia por pulso é de: 850mJ para 1064nm, 400mJ para 532nm, 225mJ para 355, 90mJ para 266nm e 16mJ para 213nm. Para análise espectral utiliza espectrógrafo com arranjo Echelle modelo ARYELLE-Butterfly com ICCD da empresa alemã LTB, cuja faixa espectral é de 400 nm a 750 nm, captação tanto por fibra ou por espelho. Os experimentos a pressão controlada utiliza câmara esférica de 12 polegadas de raio, sistema de alto vácuo composto por turbomolecular e bomba primária seca e sistema de monitoramento de pressão, todos os itens da empresa americana Edwards. Possuímos fonte de Radio Frequência de 300W com casador de impedância automático fabricando pela T & C Power Conversion, além de Mesa Óptica com amortecimento por espuma, lentes, suportes e espelhos. | Editais Pro - Equipamentos CAPES & Editais CT - Infra FINEP | Dentro das atividades do laboratório se destaca a determinação de valores experimentais para parâmetros atômicos, tais como: níveis atômicos, tempo de vida, comprimento de onda, força de oscilador, alargamento de linhas, probabilidades de transição entre outros. No estudo dos plasmas gerados por laser o laboratório está apto a determinar através da análise espectroscópica os dois principais parâmetros que caracterizam um plasma, a temperatura e a densidade eletrônica, além de aferir sua composição com a resolução de uma parte por milhão (Técnica LIBS). Na linha de pesquisa Analise de atividade biológica por meio da técnica speckle dinâmico Esta linha de pesquisa se dedica ao monitoramento da atividade biológica em amostras vivas (sementes, células, sangue etc) por meio da técnica conhecida como dynamic speckle. Esta técnica consiste em estudar os efeitos da interação da luz, emitida por um laser, em uma superfície rugosa chamada na literatura de padrão speckle, que pode ser de material biológico ou não. Temos colaboração com o Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense e com o Centro de Investigaciones Opticas situado em La Plata/Argentina. | Não concluído, em andamento | Prof Dr Eliel Eleuterio Farias | eliel.eleuterio@ufrr.br | 3621-3112